## Table1
BÀI | TÊN BÀI HỌC | STT | Câu hỏi |  | Đáp án 1 | Đáp án 2 | Đáp án 3 | Đáp án 4 | Đáp án 5 | Đáp án 6
Bài 1 | Kiến trúc mạng FTEL cơ bản, Sản phẩm dịch vụ cung cấp | 1 | Bộ phận PMB có chức năng và nhiệm vụ | 4 | Là trung tâm điều hành quản lý network core | Là trung tâm quản lý mạng truyền dẫn | Là Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng, chịu tránh nhiệm xay dựng và quản lý đài trạm hạ tầng access | là ban quản lý tuyến cáp trục của Ftel
|  | 2 | FTEL đang cung cấp dịch vụ | 1,2,3 | Internet | Camera | truyền hình | di động
|  | 3 | Phân đoạn cáp liên tỉnh giữa chi nhánh sẽ được quản lý vận hành bởi trung tâm | 1 | PMB | INF | NOC | SCC
|  | 4 | Trung tâm INF gồm những phòng ban | 3 | QLVH, TKHT, SCC, KTMNV, KH, KTHT, INF- CHI NHÁNH, CPELAB | QLVH, TKHT, KSTK. KTMNV, FTQ, CPELAB | QLVH, TKHT, KSTK, KTMNV, KH, KTHT, INF- CHI NHÁNH, CPELAB | QLVH, TKHT, KSTK, KTMNV, FTI, KTHT, INF- CHI NHÁNH, CPELAB
|  | 5 | Các KHG sử dụng internet của FPT hiện nay đang có trên các hạ tầng | 4 | PON | ADSL | FTTH | tất cả đều đúng
|  | 6 | Có bao nhiêu loại mô hình kiến trúc Metro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 7 | Tổ chức khối kỹ thuật Ftel gồm những khối | 4 | NOC, SCC, INF, ISC, IDC,PMB | NOC, SCC, INF, ISC, PNC-TIN, IDC | NOC, SCC, INF, ISC, PNC- TIN, FTQ | NOC, SCC, INF, ISC, IDC, FTI
|  | 8 | Có bao nhiêu loại mô hình backup metro | 3 | 1 | 3 | 4 | 2
|  | 9 | Mô hình OSI bao gồm bao nhiêu tầng? | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 10 | Bộ phận NOC-QA có chức năng nhiệm vụ | 2 | Là ban quản lý tuyến cáp trục của Ftel | Trung tâm điều hành quản lý mạng truyền dẫn | Là Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng, chịu tránh nhiệm xay dựng và quản lý đài trạm hạ tầng access | Trung tâm giám sát và đảm bảo dịch vụ
|  | 11 | Mô hình TCP/IP bao gồm bao nhiêu tầng? | 1 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 12 | Trung tâm NOC gồm những bộ phận | 4 | NOC-NET, NOC-OTS, NOC- IT, NOC-MON | NOC-NET, NOC-OTS, NOC-IT, NOC-KTHT | NOC-NET, NOC-OTS, NOC- IT, SCC | NOC-NET, NOC-OTS, NOC- IT, NOC-IDC
|  | 13 | Bộ phận NOC- Triển khai vận hành có chức năng nhiệm vụ | 3 | Là trung tâm điều hành quản lý network core | Là trung tâm quản lý mạng truyền dẫn | Trung tâm quản lý vận hành đài trạm của NOC | Trung tâm giám sát và đảm bảo dịch vụ
|  | 14 | Những đặc tính nào sau đây là đặc tính kỹ thuật của một mạng | 1,2,3 | Speed, Cost, Security | Scalability, Rellabblility, Topology | Rellablity, Security, Avallablity
|  | 15 | Trung tâm INF có chức năng nhiệm vụ | 3 | Là trung tâm điều hành quản lý network core | Là trung tâm quản lý mạng truyền dẫn | Là Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng, chịu tránh nhiệm xay dựng và quản lý đài trạm hạ tầng access | Trung tâm giám sát và đảm bảo dịch vụ
|  | 16 | Vai trò của switch CE trong POP | 1,2,3,4 | Giảm số lượng port đấu nối với POP+ | giảm core cáp đấu nối giữa các thiết bị | giảm thiết bị đấu nối trong POP | tăng tốc độ các thiết bị trong POP
|  | 17 | Tầng physical và data link trong mô hình OSI tương đương với tầng nào trong mô hình TCP/IP? | 1 | Network Interface | Internet | Transport | Application
|  | 18 | Chức năng của thiết bị access node | 1 | Là thiết bị kết nối trực tiếp về subscribers | Là các Access có Downlink kết nối về các Access Node (OLT/DLSAM) và Uplink về các POP khác trong Ring | Là các Aggregation Switch chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu giữa các MPOP và POP | Cấp nguồn cho các thiết bị
|  | 19 | Định nghĩa về mạng | 1 | Là các tập hợp các thiết bị được kết nối với nhau để truyền dữ liệu cho nhau | Là cung cấp các giả pháp kết nối toàn cầu cho các đơn vị tổ hay các cá nhân người dùng | Là truyền và dữ liệu trên cùng một thiết bị | Tất cả đều sai
|  | 20 | Chức năng của POP+ | 3 | Là thiết bị kết nối trực tiếp về subscribers | Là các Access có Downlink kết nối về các Access Node (OLT/DLSAM) và Uplink về các POP khác trong Ring | Là Distribution switch chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu giữa MPOP và các POP | Vai trò P routerđể chuyển mạch nhãn trong hệ thống
Bài 2 | Thiết bị mạng | 1 | Điều nào sau đây là đúng về thiết bị OLT GL5610 – GC 16? | 2,3,4 | Thiết bị có 8 port PON | Thiết bị có port uplink quang 10G | thiết bị có 2 modul nguồn | thiết bị có cổng console
|  | 2 | Port 100Gbps có điều gì đặc biệt | 3 | Cả 2 ý đều đúng | Cả 2 ý đều sai | Làm switch chung gian giữa switch root access và các thiết bị MX | Dùng để ứng cứu cho hệ thống
|  | 3 | Những điều nào sau đây là sai | 1,2,3,4 | ONS 15454 M12 - hệ thống đang ghép 3 bước sóng: 10 Gb/s, 40 Gb/s và 100Gb/s | OSN 6800 - hệ thống đang ghép 2 bước sóng: 10Gb/s và 40 Gb/s | Đèn ACTIVITY có màu xanh lá nằm bên phải Port tín hiệu của MX | Quy trình bảo dưỡng tổng cộng có 5 bước
|  | 4 | Mỗi port PON trên OLT có tối đa bao nhiêu khách hàng | 2 | 64 | 128 | 256 | 512
|  | 5 | Điều nào sau đây là đúng về thiết bị OLT GL5600 – GC \57? | 1,3,4 | Thiết bị có 8 port PON | Thiết bị có port uplink quang 10G | thiết bị có 2 modul nguồn | thiết bị có cổng console
|  | 6 | Đèn báo hiệu “MASTER” của MX408 có màu gì? | 2 | Xanh dương | Xanh lá
|  | 7 | Điều nào sau đây đúng về đèn của thiết bị switch Huawei 12804s? | 1,2,3,4 | Đen port status mau xanh la va sang đứng la port ket noi bình thường | Đèn nguồn PWR status màu xanh lá và sáng đứng là nguồn trạng thái bình thường | Đèn ALM của switch sáng đỏ là cảnh báo phần cứng thiết bị loi | Đèn ALM của switch tắt - không sáng đỏ là thể hiện thiết bị hoạt động bình thường.
|  | 8 | Thiết bị Ciena D14 có bao nhiêu slot | 3 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 9 | Thiết bị NCS 2015 (M15) có bao nhiêu slot | 2 | 17 | 16 | 15 | 8
|  | 10 | Điều nào sau đây đúng về các dòng thiết bị sw Huawei 1U đang được sử dụng? | 1,2,3,4 | Thiet bị HW 5721 co 8 Port Combo 1G | Tất cả các thiết bị HW 1U đang được sử dụng đều có port Port 10GE/GE SFP+ - chạy được 10 Gbps hoặc 1 Gbps. | Thiết bị có 2 module nguồn | thiết bị có cổng console và cổng MGNT (giao tiếp RJ45)
|  | 11 | Bảo dưỡng hệ thống làm mát thiết bị là bước thứ mấy trong Quy trình bảo dưỡng | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 12 | Thiết bị NCS 2015 (M15) có bao nhiêu slot dịch vụ? | 3 | 17 | 16 | 15 | 8
|  | 13 | Thiết bị NCS 2002 (M2) có bao nhiêu slot? | 2 | 2 | 3 | 6 | 8
|  | 14 | XGSPON là viết tắt của cụm từ nào? | 1 | 10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network | 10-Gigabit Synchronous Passive Optical Network | 10-Gigabit Symmetric PON | 10-Gigabit Secure Passive Optical Network
|  | 15 | Thiết bị Ciena D14 có bao nhiêu slot dịch vụ? | 1 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 16 | Điều nào sau đây đúng về đèn thiết bị OLT GL5600- GC5610? | 4 | Den port PON sang đung mau vang la canh port ngheng | Đèn port PON sáng đứng màu xanh là port nhận dữ liệu bình thường | Tất cả các đèn sáng đứng là dấu hiệu treo thiết bị | Đèn Run nhấp nháy là hệ thống hoạt động bình thường
|  | 17 | Thiết bị ONS 15454 M6 có bao nhiêu slot dịch vụ? | 3 | 2 | 4 | 6 | 8
|  | 18 | Về hệ thống làm mát, câu nào dưới đây là đúng? | 2.4 | Hệ thống quạt tích hợp vào thiết bị trên OLT | Hệ thống quạt tích hợp vào thiết bị trên switch zyxel | Hệ thong quat co the thao lắp tren switch dasan | Hệ thống quạt có thể tháo lắp trên switch Huawei 6720
|  | 19 | Thiết bị ONS 15454 M6 có bao nhiêu slot? | 3 | 2 | 4 | 6 | 8
|  | 20 | Những nguyên tắc nào đảm bảo kết nối phải được thực hiện. | 1,2,3,4 | Tất cả các dây nhảy phải được dán nhan ở 2 đầu dây. | Các đầu connector kết nối vào thiết bị phải đảm bảo phần tiếp xúc sạch sẽ. Kết nối phải chắc chắn, không bị lỏng lẻo. | Day nhay khong đưoc keo cang va dung day thep hoặc ống nhựa xoắn để làm gon dây nhay. | Các dây nhay chưa cam vào thiet bị thì phải có nắp chup bảo ve, cac port của thiết bị chưa sử dung thi phải có nắp chup bao vệ.
Bài 3 | Thiết Bị CPELAB | 1 | ONT/AP AX1800 thì tốc độ lý thuyết tối đa (Physical rate)trên bắng tần 2.4GHz là bao nhiều Mbps? | 1 | 574 Mbps | 300 Mbps | 144 Mbps | 1201 Mbps
|  | 2 | Tính đến tháng 03/2025, ONT AX3000HV2 có mesh được vói AP FPT nào? | 1.2 | AX3000C | AX3000CV2 | AX3000HI | Không mesh nào được
|  | 3 | ONT/AP AX1800 thì độ rông kênh tối đa (Channel Bandwidth) trên băng tần 2.4GHz là bao nhiêu MHz? | 2 | 20мнz | 40MHZ | 80MHz | 160MHz
|  | 4 | Khi triển khai mói, swap Wi- Fi6, smart TV nhà KHG không tìm thấykhông két nối dược sóng modem Wi-Fi6, bạn sẽ | 2 | Thay modem mới | 1.Cấu hình tìinh năng i0T SSID, lúc này: -2.4GHz se dugc tu dong cau hinh chuan - 2. Nếu iOT SSID không kết nối dược thi báo diều hành support 802.11n (Wi-Fi4) 5GHz së dược ty dộng. cấu hình chuẩn 802.11AC (Wi-Fi5) | Báo cho điều hành support | Reset cứng, cấu hình lại
|  | 5 | AP AX1500C thì độ rông kênh tối đa (Channel Bandwidith) trên bằng tàn 5GHz là bao nhiêu MHz? | 3 | 20MHz | 40MHz | 80MHz | 160MHz
|  | 6 | AP AX1 500C thì độ rộng kênh tối đa (Channe¦ Bandwidth) trên băng tần 2.4GHz là bao nhiêu MHz? | 2 | 20MHz | 40MHz | 80MHz | 160MHz
|  | 7 | ONT/AP AX3000 thì độ rộng kênh tối đa (Channel Bandwidth) trên băng tần 2.4GHz là bao nhiều MHz? | 2 | 20MHz | 40MHz | 80MHz | 160MHz
|  | 8 | Trong mõ hình Mesh giữa Ax3000HI và AX3000G/AX3000CV2 thì AX3000HI đóng vai trò gì? | 1 | Mesh Controller và Router Gatewas | Mesh Agent | Clients | Tất cá đều dúng
|  | 9 | ONT/AP AX3000 thì tốc độ Ilý thuyết tối đa (Physical rate)trên băng tân 5GHz là bao nhiêu Mbps? | 4 | 574 Mbps | 300 Mbps | 144 Mbps | 2402 Mbps
|  | 10 | Trong mô hình Mesh giữa AX3000HI và AX3000C/AX3000CV2 thì AX3000C/AX3000CV2 đóng vai trò gi? | 2 | Mesh Controller và Router Gatewa | Mesh Agent | Clients | Tất cá đêu đúng
|  | 11 | Trong mõ hình Mesh giữa Ax3000HI và AX3000G/AX3000CV2 thì AX3000G/AX3000CV2 đóng vai trò gì? | 2 | Mesh Controller và Router Gatewa | Mesh Agent | Clients | Tất cá đêu đúng
Bài 4 | Quy trình đầu tư hạ tầng | 1 | Các tiều chí của tập điểm dự án chấm đề xuất thỏa điều kiện thấm định? | 1,2,3 | Ha tầng hiện hữu xung quanh (bán kính <250m) free <4 port | Dung lượng tập điểm đâu tư phù hợp với mật độ hộ dân xung quanh | Có cam kết bán hàng và biên bản khảo sát, đế nghj đâu tư hạ tàng (trưởng bộ phận xác nhận) | Đạt tại trụ diện có hạ tàng FPT hiện hữu
|  | 2 | Tỷ lệ khai thác tối thiểu của POP để xem xét thực hiện đäu tư là? | 3 | ≥50% | ≥58% | ≥55% | ≥60%
|  | 3 | Công tác trình duyệt đầu tư kỳ 1H hằng năm diễn ra thời gian nào 2 | 4 | Tháng 09-Tháng 10 | Tháng 04-Tháng 06 | Tháng 01-Tháng 03 | Thắng 10-Tháng 12
|  | 4 | Fap Scanner là công cụ hồ trợ thực hiện? | 3 | Bán sản phẩm dịich vy FPT | Tra cứu thông tin hạ tng FPT | Quét thông tin AP hiện hữu trong khu vực | Bản do hướng dân di chuyền
|  | 5 | Đơn vị nào chịu tránh nhiệm ra phương án & dự toán đâu tư cho dự án Building/ Toà nhà văn phòna/ khu dân cư | 1 | INF ra phương án & dự toán | PNC ra phương án & dự toán | lD ra phương án và dự toán ○ | KDDA dành giá và ra phương án & dự toán
|  | 6 | Dung lượng đầu tư cho từng tập điểm PON | 4 | 8/16 Port | 4/8 Port | 8/12 Port | 4/8/16 Port
|  | 7 | Kế hoạch triển khai thi công được lập dựa trên | 1,2,3 | Thống nhất kế hoạch triển khai giữa các phông ban INF HO | Nhu cäu đáp ứng ha tàng phục vu kính doanh cúa chỉ nhánh | Yêu cầu của BDH/BGDVung | Dung lượng cúa các kế hoạch | Khu vuc dau tu
|  | 8 | Tỉ lệ khai thác hạ tàng sau 3 tháng/6 tháng/ 9 tháng/12 tháng dạt tương ứng bao nhiêu? | 1 | Tile tương ứng: 25%/50%/70%/80% | tiletuong ung: 35%/503/70%/80" | ti lệ tuong ung: 15%/50%/75%/80% | tile tương ứng: 15%/30%/50%/70%
|  | 9 | Bộ phận nào sē phân tích thẩm định hiệu quả đâu tư cửa dự án Building khi đe xuất? | 3 | ○ ID thấm định. | ○ INF thấm định | FIP thẩm dinh | ○ KDDA ty thấm dinh.
|  | 10 | Đầu tư Hot có đặc điểm gi? | 1,2,3 | √ Có kHG khai thac ngay | √ Phát sính ngoài thời điểm tổng họp dâu tư định ký | √ Thời gian đáp ứng ha tàng từr 3-5 ngây | Dung lượng dâu tur lôn | Không chấm TD DA lên Map Net.
|  | 11 | Tỷ lệ khai thác POP mói sau 6 tháng đâu tư tối thiếu trên? | 3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.58
|  | 12 | INF sẽ chuyến triến khai dự án Building khí nào? | 4 | KDDA chuyến thi công | Sau khillD chuyển phương án & du toản | INFtuthi công | √ Khi nhận dược TTDT & DIA da dược BĐH duyệt đầu tư.
|  | 13 | Các công cụ hồ trợ công tác để xuất đâu tư là? | 2,3,4 | Google Map | √ Map.Fpt.Net | √ Mobimap | √ Fap Scanner | HiFPt
|  | 14 | Dự án đầu tư đà chấm trên Map Net chuyến lên PKH HO thấm đính phái ở trạng thái | 3 | ke hoach (Nguời đề xuất tạo) | Duyệt dự án (BGD CN phê duyệt) | √ Thamdinh(pкh xem xét ) | Thiết kế (PKSTK lên phương án)
|  | 15 | Account nào có quyền tăng trạng thái dự án từ :Kế hoạch- > Duyên dự án | 3 | Nhân sự phòng Kế hoạch | BGD Chỉ nhánh | √ Nhân sự tạo dự án | Trưởng phòng ki thuật Chinhanh
|  | 16 | Quyết định phê duyệt đâu tư do ai thực hiện | 5 | Phông ke Hoach | BGĐ INF | BGD CN | BGĐ Vùng | √ Ban Điểu Hanh
|  | 17 | Tập điểm dự án đề xuất cần đây đú các thông tin? | 5 | Đia chỉ chính xác vị trí đắt tập điếm | Tọa độ đặt tập drem | Hình ảnh tru điện/õng ngoi đặt tạp diêm (3 hình ành) | Ghi chú về tập điểm de xuất (nêu có) | √ Tất cá đều dúng
Bài 5 | Quy hoạch và Thiết kế hạ tầng | 1 | Bán kính tối đa cho phép của hạ tầng PON: | 4 | 9km | 12km | 15km | 18km
|  | 2 | Tủ outdoor chứa được bao nhiêu thiết bị 1U | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 3 | Măng xông 24 Up to 48 được sử dụng tối đa bao nhiêu đầu cáp | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | 4 | Tổng số core cáp (vào + ra) của tập điểm | 3 | <=12 | <=16 | <=24 | <=48
|  | 5 | Mô hình thiết kế khách hàng /port PON trong chung cư là bao nhiêu | 2 | 48 | 64 | 128 | 286
|  | 6 | Thứ tự lắp OLT trong tủ Outdoor: | 1 | Từ phải qua trái | Từ trái qua phải | Từ tren xuống dưới | Từ dưới lên trên
|  | 7 | Loại coupler nào được dùng cho hạ tầng GPON? | 1 | SC/APC | FC//PC | LC/PC | SC/PC
|  | 8 | Số sợi quang trong 1 ống lỏng của cáp midspan là bao nhiêu? | 1 | 2 | 4 | 6 | 8
|  | 9 | Dung lượng port tối đa của POP outdoor | 3 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500
|  | 10 | Tập điểm PON có dunng lượng bao nhiêu | 1 | 2.4.8.16.32 | 4.8.16.32 | 1932-08-16 | 8.16
Bài 6 | Mô hình đài trạm cơ bản | 1 | Nguyên nhân nào có thể dẫn đến cảnh báo Battery temperature Fault! | 2 | Do CB tải bị bật hoạc có vấn đề | Cảm biến nhiệt bị lỗi hoặc hỏng mạch giám sát | Do fan rectifier bị hỏng | Do lỗi firmware
|  | 2 | Theo quy định máy lạnh được đối tác bảo trì trong bao lâu? | 4 | 6 tháng/lan | 5 thang/lần | 4 tháng /lần | 3 tháng /lần
|  | 3 | Thanh Bar đồng chính theo tài liệu TK=CKT đài trạm viễn thông 3.6- QD/MVT/HDCV/FTEL có tiết diện bao nhiêu>? | 3 | 200*120*10mm | 200*150*10 | 300*120*10 | 200*120*5
|  | 4 | Máy đo dsdieenj trở đất dùng để làm gì? | 3 | Đo công suất tiêu thụ của trạm viễn thông | Đo điện áp xoay chiều của hệ thống điện | Kiểm tra kỹ thuật thông số tiếp địa | Đo nội trở của pin và accu
|  | 5 | : Trong đài trạm outdoor accu chì axit có dung lượng bao nhiêu? | 1 | 12v-100ah | 12v-150ah | 12v-200ah
|  | 6 | Tủ ATS có vai trò gì trong hệ thống cấp nguồn? | 2 | Tự động điều chỉnh điện áp đầu vào cho thiết bị | Tự động chuyển đổi nguồn giữa EVN và máy phát khi mất điện | Bảo vệ thiết bị khỏi quá dòng và quá áp | Duy trì điện áp ổn định cho thiết bị nhạy cảm
|  | 7 | theo quy định việc đo nội trở ắc quy với mốc thời gian nào? | 1 | 6 tháng/lần | 7 tháng/lần | 4 tháng/lần | 3 tháng/lần
|  | 8 | chức năng của ổn áp là gì? | 2 | Tự động chuyển đổi nguồn giữa EVN và máy phát khi mất điện | Duy trì điện áp ổn định cho hệ thống, tránh ảnh hưởng do dao động điện áp từ nguồn EVN | Bảo vệ thiết bị khỏi sét lan truyền bằng cách triệt xung sét | Phân phối điện áp đến từng thiết bị theo từng tải riêng biệt
|  | 9 | Theo quy định, MPĐ được đối tác bảo trì tối thiểu thời gian bao lâu? | 1 | 6 tháng/lần | 5 tháng/lần | 4 tháng/lần | 3 tháng/lần
|  | 10 | Tại sao trong sơ đồ điện AC pop outdoor lại có thanh đồng tiếp địa?> | 2 | Để tăng hiệu suất truyền tải điện năng | Để đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ dòng điện và triệt tiêu dòng sét | Để kết nối các thiết bị viễn thông với nhau | Để giảm tổn hao điện năng trong hệ thống
Bài 7 | Máy phát điện - Quy trình vận hành tại FTEL, xử lý lỗi | 1 | Dấu hiệu nào cho thấy cần thay lọc gió MPĐ? | 2 | Điện áp ko ổn định | MPD khó khởi động | MCB MPD bị ngắt | Quạt làm mát chạy nhanh hơn
|  | 2 | Làm thế nào để tránh MPD bị quá nhiệt ? | 1 | Ko vận hành quá công suất | Dùng dầu nhớt loại đặc biệt | Kiểm tra quạt làm mát | Tăng tốc động cơ
|  | 3 | Những thông số nào cần theo dõi liên tục khi MPD hoạt động? | 1,2,3 | Điện áp đầu ra | Dòng sạc rectifier | Mức nhiên liệu | Loại dầu nhớt
|  | 4 | Cần kiểm tra những thông số nào trước khi bật MCB MPD? | 1.2 | Điện áp đầu ra MPD | Dòng điện tải POP | Nhiệt độ môi trường | Mức nhiên liệu
|  | 5 | Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu suất khi sử dụng MPD? | 1.3 | Chất lượng nhiên liệu* | Tải sử dụng* | Bảo trì định kì* | Hãng sản xuất
|  | 6 | Thao tác nào giúp kiểm tra điện áp đầu ra của MPD? | 4 | Bật MCB MPD | Kiểm tra nhiên liệu | Mở hoàn toàn bướm gió | Dùng đồng hồ VOM đo điện áp
|  | 7 | Điều nào cần làm ngay khi thấy MPD quá nóng? | 2 | Tăng tốc động cơ | Tắt MPD và kiểm tra | Giảm tải | Gạt MCB đảo về điện lưới
|  | 8 | Điện áp tối ưu để cấp nguồn cho POP là bao nhiêu? | 2 | 110v | 220v | 280v | 48vdc
|  | 9 | Khi MPD phát ra tiếng động lạ, nê làm gì? | 3 | Tăng tốc động cơ | Tiếp nhiên liệu | Dừng MPD và kiểm tra | Bỏ qua nếu máy vẫn chạy
|  | 10 | tại sao cần giữ MPD chạy không tải 1-3 Phút trước khi tắt? | 2 | Giúp tiết kiệm nhiên liệu | Làm mát động cơ | Đảm bảo điện lưới ổn định | Tránh quá tải
|  | 11 | Điều gid cần kiểm tra đảm bảo mpd cấp đủ nguồn cho POP? | 3 | Mức nhiên liệu mpd | Tình trạng MCB MPD | Dòng sạc rectifier | Thời gian hoạt động
|  | 12 | thời điểm nào phù hợp nhất để bảo trì MPD? | 2 | Giữa thời gian vận hành | Sau khi tắt MPD và để nguội | Khi MPD đang chạy | Không cần bảo trì
Bài 8 | Máy lạnh - Quy trình vận hành tại FTEL, xử lý lỗi | 1 | Mã lỗi U0, E3 trên máy Daikin thể hiện |  | Thiếu gas, áp xuất thấp
|  | 2 | Các loại điều hòa Ftel sử dụng |  | Room air, Sky air, VRV, tất cả
|  | 3 | Tần suất bảo trì bảo dưỡng máy lạnh MPOP, POP+, POP indoor |  | 3 tháng/lần
|  | 4 | Nguyên nhân dãn đến hiện tượng bám tuyết trên van ống nhỏ dàn nóng |  | Máy bị thiếu gas, hết gas
|  | 5 | Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến máy lạnh chạy liên tục |  | Dư gas – Điện thế thấp
|  | 6 | Áp suất nén cao |  | Tất cả đều đúng
|  | 7 | Lỗi COIL FREEZE của cánh cửa tủ outdoor |  | Thiếu gas
|  | 8 | Loại gas dùng cho cánh cửa tủ máy lạnh POP outdoor |  | R134
|  | 9 | Tool dùng để bảo trì máy lạnh |  | Bảo trì component
|  | 10 | Nguyên nhân dẫn đến máy chạy và ngưng liên tục |  | Tất cả đều đúng
|  | 11 | Lỗi máy lạnh cảnh báo AC: Error có nghĩa gì? |  | Cảnh báo máy lạnh không lên dòng
|  | 12 | Máy nén chạy ồn là do nguyên nhân |  | Dư gas
|  | 13 | Máy lạnh không chạy |  | Không có nguồn điện – đứt cầu chì
|  | 14 | Nguyên nhân gây đọng nước trên kính phòng máy lạnh |  | Chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng máy quá cao
|  | 15 | Áp suất hút thấp là do |  | Thiếu gas
|  | 16 | Máy lạnh quá lạnh là do nguyên nhân |  | Bộ điều khiển nhiệt độ bị hư- chỉnh nhiệt độ quá thấp so với nhu cầu
|  | 17 | Áp suất nén thấp |  | Tất cả đều sai
|  | 18 | Quạt dàn lạnh, dàn nống không chạy |  | Tất cả đều đúng
|  | 19 | Đâu là mô hình hệ thống giải nhiệt tại FTEL |  | Tràn phòng – Nhốt lạnh
|  | 20 | Áp suất hút cao là do |  | Dư gas
Bài 9 | Nguồn/Ắc quy/Pin Lithium - Quy trình vận hành tại FTEL, xử lý lỗi | 1 | Đối với POP thường, POP + không có máy phát điện có định. Phương pháp Battery test (3 tháng/lần) như thế | 1 | >= 360 phút, Điện áp cuối 47Vdc | > 360 phút, Điện áp cuối 47Vdc | >= 360 phút,Điện áp cuối 47Vac | <= 360 phút, Điện áp cuối 47Vdc
|  | 2 | Khì lắp đặt, bảo trì pin, tại sao phải gần nắp chụp bảo vê | 1 | Đế tránh đoản mạch, chạm chập gây DOWN POP | Để nguồn không bị hỏng trong quá trình lắp | Đế ngăn bụi bần bám vào POP | Để tàng hiệu suất cúa pin
|  | 3 | Tiết diện tối thiểu cho dây ter pin Lithium là bao nhiêu | 2 | 2,5cm² | 2.5mm² | 3.5mm² | 6mm²
|  | 4 | Quy trình thay thế tổ ac quy bắng pin Lithium, bắt đầu | 1 | Nạp đầy pin và cấu hình thông số nguồn phù hợp | Đấu nối TER nối đất | Thay trực tiếp tổ ắc quy bằng pin | Kiểm tra các phụ kiện đi kèm pin
|  | 5 | Đèn báo SOC hiển thị dụng lượng pin bằng cách: | 2 | Thay đổi màu sắc | Thay đổi số lượng đèn sáng | Nhập nháy theo chu kỳ | Thay đổi cả màu sắc và chu ký sáng
|  | 6 | Chỉ số SOH (%) trên Pin | 2 | Dung lượng của Pin | Trạng thái tuổi thọ | Dung lượng lượng kế của Pin | Dung lượng thiết kế của Pin
|  | 7 | POP outdoor A có kết quả đánh giá chất lượng ac quy bằng phương pháp Battery test (3 tháng/lần) là 220 phút, Phương án xử lý như sau? | 2 | Thay thế toàn bộ ắc quy tại POP A | Thực hiện đo kiểm bằng máy đo nội trở và thay thế bình không đạt | Ắc quy tốt, văn tiếp tuc sử dyng | Tất cá đêu sai
|  | 8 | Lưu ý quan trọng khi vận | 4 | Đảm bảo cấu hình nguồn | Không để pin bị xả cạn quá | Kiểm tra định kỳ các thông | Tất cả đều đúng
|  | 9 | Các xử lý khi gặp cảnh báo " CRITICAL - Nguồn sụt áp | 3 | Nhanh chóng ứng cứu gấp băng máy phát | Chi nhánh off 1/3 quạt của POP (Đối với pop có | Chi nhánh off 2/3 quạt của POP (Đối với pop có OPMS) | Chi nhánh off 2/3 quạt của POP (Đői với pop có OPMS)
|  | 10 | Yêu câu bắt buộc khì thực hiện đấu nối pin backup là gi? | 1.3 | Sử dụng dây CV2.5 và bấm cos tròr | Đắm bảo cáC nguồn DC đa tất | Thực hiện đo kiểm trước khi đấu nối | Tất cá đều sai
|  | 11 | Khi kiểm tra pin, chỉ số SOH (State of Health) cho biết | 2 | Mức độ pin đã sạc đây | Khả năng lưu trữ còn lại của pin so với ban đầu | Điện áp tổng của pin | Dòng sąc tối đa của pin
|  | 12 | Lưu ý trước khi thực hiện đánh giá chất lượng ắc quy bằng phương pháp Battery test (3 tháng/lân). Chọn | 1 | Check thông tin cúp điện trong ngày thực hiện | Đo kiểm ắc quy trước khi thực hiện | Bảo trì POP trước khi thực hiện | Tất cả đều sai
|  | 14 | Sau khi lắp đặt hoàn tất Pin Lithium căn thực hiện thao | 1.3 | Test xả tải thiếu 30 phút. | Không cần làm gì cả. | Lên kế hoạch test xả tải 360 khi Pin đầy | Đo kiểm nội trở
|  | 15 | KTV đàng tiến hành läp đặt môt bộ pin Coslight 50AH vào hệ thống nguồn Delta tại một trạm Outdoor. Khỉ kết nối xong, bật ON MCB Battery, thì bất ngờ MCB nhảy (ngắt) về vị trí OFF lại. Sau nhiều lần thử bật ON lại đều bị nhảy OFF. Nguyên nhân nào có thế gây ra sự có này? | 1 | Pin chưa được sạc đầy, dẫn đến tình trạng pin đói và hút dòng đột ngột từ nguồn. | Hệ thống OPMS chưa nhận diện được pin, gây mất kết nối và làm nhảy MCB. | Tính năng Floating Charge chưa được kích hoạt, dẫn đến sự mất cân bằng điện áp. | Điện áp nguồn cài đặt quá thấp, làm MCB tự động ngắt để bảo vệ pin.
Bài 10 | Hệ thống giám sát Smart POP (IPMS- OPMS) | 1 | Tắt từng quạt của OPMS | 4 | Gạt cần xanh sang phải của Quạt | Chuyến tốc độ quạt thành 50% | Chuyển tốc độ quạt thành 25% | Chuyển tốc độ quạt thành 0%
|  | 2 | T4 của OPMS đang đặt tại vị trí nào trong POP | 4 | Khoan thiết bị đặt dưới quạt hút | Lưới lọc gió, nhiệt độ gió mỗi trường vào | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay quạt hút | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay họng gió
|  | 3 | Pin được cài đặt ID như thế nào khi lắp đặt qua OPMS | 1 | Pin 1: ID 5 Pin 2: 1D 6 | Pin 1: ID 6 Pin 2: ID 5 | Pin 1:ID 1 Pin 2: ID 7 | Pin 1: ID 7 Pin 2: ID 1
|  | 4 | EACC là gì | 3 | Bộ giám sát POP Indoor | Bộ giám sát POP Outdoor | Bộ giám sát máy lạnh 3 phase | Bộ giám sát máy lạnh chinh xác
|  | 5 | Hệ thống SmartPOP đang được giám sát trên những nền tảng nào | 2.3 | SSC | ICPD | Opsview | RII
|  | 6 | T4 của OPMS đang đặt tại vị trí nào trong POP | 4 | Khoan thiết bị đặt dưới quạt hút | Lưới lọc gió, nhiệt độ gió môi trường vào | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay quạt hút | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay họng gió
|  | 7 | Thông số "RPS" thể hiện gì | 1 | Đơn vị đo tốc độ vòng quay của quạt | Đơn vị đo dòng của quạt | Đơn vị đo công suất của quạt | Tất cả đều sai
|  | 8 | Hệ thống SmartPOP giám sát được các thông tin thiết bị nào | 1.2 | IPMS | OPMS | Nguồn DC | Thiết bị OLT, HW
|  | 9 | Bộ OPMS không giám sát được thông tin nào | 1 | Giám sát ắc quy | Giám sát Pin Lithium | Giám sát cánh cửa máy lạnh | Giảm sát chất lượng điện lưới AC
|  | 10 | Biểu đồ nào giúp phân tích lỗi máy lạnh lỗi không lên dòng | 3 | Sensor chart | Relay chart | Generator chart | Biểu đồ Energy Meter chart
|  | 11 | Biểu đồ nào giúp phân tích lỗi phòng thiếu nhiệt gọi máy backup | 1.2 | Sensor chart | Relay chart | Generator chart | Biểu đồ Energy Meter chart
|  | 12 | T2 của OPMS đang đặt tại vị trí nào trong POP | 2 | Khoan thiết bị đặt dưới quạt hút | Lưới lọc gió, nhiệt độ gió môi trường vào | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay quạt hút | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay họng gió
|  | 13 | IPMS là gì | 1 | Bộ giám sát POP Indoor | Bộ giám sát POP Outdoor | Bộ giám sát máy lạnh 3 phase | Bộ giám sát máy lạnh chinh xác
|  | 14 | Biểu đồ nào giúp phân tích lỗi điện áp cao tại MPOP | 4 | Sensor chart | Relay chart | Generator chart | Biểu đồ Energy Meter chart
|  | 15 | Các thông số chi tiết của Cánh cửa máy lạnh, Pin Lithium được xem ở đâu | 3 | Port.fpt.net | Map.fpt.net | ICPD | Opsview
|  | 16 | T1 của OPMS đang đặt tại vị trí nào trong POP | 1 | Khoan thiết bị đặt dưới quạt hút | Lưới lọc gió, nhiệt độ gió môi trường vào | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay quạt hút | Cánh cửa máy lạnh đặt ngay họng gió
|  | 17 | Khi mở cửa 2 đèn của POP đồng thời không sáng là do | 2 | POP đang ở chế độ AUTO | POP đang ở chế độ MANUAL | POP đang ở chế độ WARNING | POP đang ở chế độ CRITICAL
|  | 18 | Lỗi Critical Mode xảy ra khi nào | 1 | Phòng không đủ nhiệt dẫn đến gọi máy backup | Phòng dư nhiệt dẫn đến gọi máy backup | Máy lạnh không lên dòng | Máy lạnh hoạt động tốt
|  | 19 | Bộ IPMS không giám sát được thông tin nào | 2 | Giám sát trạng thái, thông số máy phát điện | Giám sát camera | Giám sát chất lượng điện lưới AC | Giám sát nhiệt độ và độ ẩm
|  | 20 | Điều khiển từng máy lạnh khi IPMS ở chế độ nào | 3 | Critical | Waring | Manual | Auto
Bài 11 | Các Tool công cụ quản lý đài trạm | 1 | Công tác khai báo phần tử thiết bị trên hạ tầng thực hiện trên hệ thống nào? | 2 | Map.fpt.net | Port.fpt.net | Icdp.fpt.net | Opsview
|  | 2 | Loại thiết bị có trong công cụ bảo trì Component: | 3 | Accu | Nguồn | Máy lạnh, máy phát điện | Pin Lithium
|  | 3 | Công tác đo kiểm nội trở accu được thực hiện và ghi nhận kết quả trên hệ thống nào? | 2 | Port.fpt.net & Mobimap | ICDP Web & ICDP mobi | Map.fpt.net & mobimap | Telegram
|  | 4 | Công cụ số hóa nào dưới đây dùng thực hiện công tác bảo trì đài trạm? | 4 | Batttery test | Bảo trì component | Bảo trì ngoại vị | Bảo trì đài trạm INF
|  | 5 | QR code dán trên thiết bị bảo trì Component có chức năng nào sau đây? | 1 | Xem thông tin thiết bị bảo trì | Xem lịch sử bảo trì của thiết bị | Xem thông tin của POP bảo trì | Không có chức năng gì
|  | 6 | Khi thực hiện ca bảo trì đài trạm INF, phạm vi tối đa giữa nhân sự thực hiện và vị rí POP là bao nhiêu? | 2 | 40m | 50m | 55m | 60m
|  | 7 | Công cụ giám sát đài trạm (Smart POP) được sử dụng trên nền tảng nào? | 3 | Map.fpt.net | Port.fpt.net | Icdp.fpt.net | https://ftelscm.fpt.vn
|  | 8 | Công tác thực hiện bảo trì Component được thực hiện và ghi nhận qua công cụ nào sau đây? | 3 | Port.fpt.net & Mobimap | ICDP Web & ICDP mobi | Map.fpt.net & mobimap | Telegram
|  | 9 | Các thành phần Facility nào dưới đây được giám sát trên Opsview? | 4 | Nguồn, OPMS | OPMS,IPMS | Nguon, IPMS | Nguồn, IPMS, OPMS
|  | 10 | Công tác đánh giá ca bảo trì đài trạm INF được nhân sự nào thực hiện? | 4 | Kỹ thuật viên | Kỹ thuật viên điều hành | Trưởng phòng kĩ thuật | Kỹ thuật viên điều hành & Trưởng phòng kĩ thuật
Bài 12 | Thi công POP | 1 | Nhận thông tin một kế hoạch mới | 3 | P.KTM | P.KSTK | P.KH | P.KH-P.KSTK
|  | 2 | Số lượng quạt trên khoang tủ outdoor: | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | Đối với pop outdoor thì có bao nhiêu tổ accu (mỗi tổ 4 cái accu ): | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Bố trí thiết bị cho tủ outdoor lắp mới pop 2 nguồn | 1 | Từ trái qua Nguồn 1,2- OPMS-SW- OLT (Trong cùng từ phải qua ) | Từ trái qua Nguồn- OPMS- SW- OLT ( Từ trái qua ) | Từ trái qua Nguồn- SW- OPMS- OLT ( Từ trái qua ) | Từ trái qua Nguồn- SW- OPMS- OLT (Từ phải qua )
|  | 5 | Biểu mẫu biên bản nghiệm thu | 3 | 3.8.1-HD/MVT/HDCV/FTEL | 3.6- QD/MVT/HDCV/FTEL | 1.4.2- BM/MVT/HDCV/FTEL
|  | 6 | Xuất vật tư để thi công kế hoạch vào trang nào | 4 | inf-ntol.ast.fpt.net/ | inside.fpt.net | Port.fpt.net | ftelscm.fpt.vn
|  | 7 | Kế hoạch sau khi hoàn tất thì tất cả các vật tư SW,OTL, | 2.3 | Sai | Đúng | Vừa trên tool https://inf- ntol.ast.fpt.net/ và nghiệm thu bằng giấy
|  | 8 | Bố trí thiết bị cho tủ outdoor nâng cấp pop 2 nguồn | 4 | Từ phải qua Nguồn 1 - OPMS-OLT-SW Nguồn 2 (Trong cùng từ trái qua ) | Từ trái qua Nguồn 1 - OPMS-OLT-SW Nguồn 2 (Trong cùng từ phải qua ) | Từ trái qua OPMS-OLT-SW Nguồn 1, 2 (Trong cùng từ phải qua ) | Từ trái qua Nguồn 1 - OPMS- SW- OLT Nguồn 2 (Trong cùng từ phải qua )
|  | 9 | Dđối với pop outdoor lắp 2 nguồn thì cần vao nhiêu pin lithium: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 10 | Hàng mới xuất ra chưa thi công thì lúc nhập kho phần tình trạng nhập kho: | 2 | Hàng tái sử dụng | Hàng mới | Hàng nhập lại | Hàng hỏng
Bài 13 | Thi công PON | 1 | Dấu hiệu nào cho thấy cần kiểm tra lại hệ thống cáp quang? | 2 | Cáp bị đổi màu | Tín hiệu chập chờn hoặc mất kết nối | Cáp không có nhãn | Dây cáp có độ căng cao
|  | 2 | Mỗi khay cassette chứa tối đa bao nhiêu core cáp quang? | 1 | 12 Core | 24 Core | 48 Core | 96 Core
|  | 3 | Chiều dài tiêu chuẩn của ống co nhiệt dùng trong hàn nối sợi quang là bao nhiêu? | 3 | 60mm | 50mm | 40mm | 30mm
|  | 4 | Khi đấu nối dây nhảy quang trong tủ ODF, điều gì quan trọng nhất? | 3 | Dây nhảy có thể chồng chéo lên nhau để tiết kiệm không gian | Sử dụng dây nhảy bất kỳ mà không cần đánh nhãn | Phải đảm bảo dây nhảy quang được đi gọn gàng, đúng chiều và không bị bẻ | Không quan trọng vị trí đấu nối dây nhảy
|  | 5 | Tại sao phải cắt bỏ dây gia cường kim loại trước khi nhập cáp vào tủ ODF? | 2 | Để giảm trọng lượng cáp | Để tránh làm hồng thiết bị bên trong ODF | Để đảm bảo không gây nhiều điện từ | Để dê dàng quản lý và sắp xếp cáp
|  | 6 | Thời gian bảo trì định kỳ của hệ thống cáp quang là bao lâu? | 4 | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
|  | 7 | Tại sao phải dán nhn cho dây pigtail sau khi hàn nối? | 2 | Để trang trí cho hệ thống | Để dê dàng nhận diện core quang và kiểm soát hệ | Để cố định cáp quang | Để tránh bị đứt dây
|  | 8 | Những yếu tố nào ảnh hưởng đến vị trí lắp đặt tủ đấu nhảy? | 1 | Độ cao tránh ngập nước, đảm bảo độ chắc chẳn, tránh vị trí giao nhau của đường giao | Gần nguồn điện để dể cấp điện | Đặt trên cột điện để tiết kiệm không gian | Miên là có thế mở cửa tú dê dàng
|  | 9 | Vì sao phải tiếp địa khi lắp đặt tủ PON? | 1 | Để tránh rò rỉ điện và đảm bảo an toàn thiết bị | Để giữ cáp quang cổ định | Để dê dàng tháo lắp thiết bị | Không cần tiếp địa
|  | 10 | Tập điểm PON 8 Port_Nhựa có ưu điểm gì so với loại sắt? | 4 | Đắt tiền hơn | Chịu lực tốt hơn | Hấp thụ nhiệt tốt hơn | Nhẹ hơn, dê lắp đặt, chống ăn mòn tốt hơn
Bài 14 | Thi công cáp hạ tầng | 1 | Khoảng cách cho phép (m) an toàn tính từ dây dưới cùng của điện lực đến sợi cáp treo cao nhất đối với tuyến đường dây có điện áp ≤ 35KV | 3 | 2.5 m | <3 m | >=3.5 m | <3.5 m
|  | 2 | Nhiệm vụ chính của giám sát thi công là gì? | 4 | Theo dõi tiến độ công trình | Lập nhật ký theo dõi tiến độ | Giám sát an toàn lao động | Tất cả các đáp án trên
|  | 3 | Khoảng cách tối thiểu từ dây điện áp 110KV trở lên đến cáp treo là bao nhiêu? | 4 | 1m | 5m | 10m | Không được phép
|  | 4 | Sau khi thi công xong công trình cáp, cần thực hiện công việc nào trước khi bàn giao đưa vào sử dụng? | 1 | Kiểm tra cáp đã lắp đặt đúng kỹ thuật, chiều dài cáp, chiều dài cáp dự trữ và lập biên bản kiểm tra cáp. Công trình phải | Lập báo cáo nghiệm thu công trình | Thanh toán chi phí cho đơn vị thi công | Tất cả các đáp án trên
|  | 5 | Khi khảo sát thi công, đơn vị thi công cần xác định điều gì? | 4 | Địa hình và điều kiện thi công | Tình hình thời tiết | Phương án thi công | Tất cả các đáp án trên
|  | 6 | Đối với cáp quang kéo ngầm bán kính uốn cong cáp cho phép | 1 | >20 | < 20 | >30 | < 30
|  | 7 | Cáp dự phòng được để lại tại các hầm cáp đi thẳng là bao nhiêu? | 2 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
|  | 8 | Trong quá trình thi công, nếu phát hiện vấn đề ngoài thiết kế, đơn vị thi công cần làm gì? | 2 | Tiếp tục cho thi công theo thực tế | Báo cáo lên đơn vị thiết kế để điều chỉnh | Tự ý thay đổi phương án | Tất cả các đáp án trên
|  | 9 | Tuyến cáp treo phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu nào về vị trí? | 2 | Đi qua các khu dân cư để thuận tiện cho việc cấp dịch vụ | Thắng, ít bẻ góc và đi ngoài phạm vi giới hạn an toàn của các công trình khác (trừ trường hợp được quy định hoặc cho phép) | reo càng cao càng tốt để đảm bảo mỹ quan đô thị | Song song với các tuyến cáp điện lực để dể dàng quản lý
|  | 10 | Khi đo suy hao sau khi hàn nối, giá trị nào được sử dụng để đánh giá chất lượng hàn? | 3 | Độ dài cáp | Độ bền cơ học | Suy hao tại từng mối hàn | Nhiệt độ môi trường
Bài 15 | Tool Bảo Trì Mạng Ngoại Vi | 1 | Khi thực hiện bước 1 list khảo sát hoặc bảo trì Tủ cáp trên giao diện mobimap có bao nhiêu hạng mục? | 1 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | 2 | Khi thực hiện list khảo sát hoặc bảo trì Hầm/bể ngầm trên giao diện mobimap gồm bao nhiêu bước? | 1 | 3 | 2 | 4
|  | 3 | Khi thực hiện list khảo sát hoặc bảo trì Manchon trên giao diện mobimap gồm bao nhiêu bước? | 3 | 4 | 3 | 2 | 5
|  | 4 | Tạo ca khảo sát hoặc bảo trì Hầm/Bể ngầm gồm những loại nào? | 3 | Định kỳ | Đột xuất | Tất cả đều đúng
|  | 5 | Khi thực hiện bước 3 list khảo sát hoặc bảo trì Tủ cáp trên giao diện mobimap có bao nhiêu hạng mục? | 2 | 4 | 3 | 5 | 6
|  | 6 | Tạo list Khảo sát/Bảo trì mạng ngoại vi thì ta vào đâu để tạo? | 1 | Map.fpt.net | Port.fpt.net | Mobimap | )Inside.fpt.net
|  | 7 | Tool Khảo sát/ Bảo trì mạng ngoại vi bao gồm những đối tượng nào? | 4 | Tủ cáp/Tập điểm | Hầm/Bể | Cáp/Manchon | Tất cả đều đúng
|  | 8 | Khi thực hiện bước 2 list khảo sát hoặc bảo trì Tuyến cáp trên giao diện mobimap có bao nhiêu hạng mục? | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 9 | Khi thực hiện list khảo sát hoặc bảo trì Tủ cáp trên giao diện mobimap gồm bao nhiêu bước? | 2 | 6 | 3 | 4 | 5
|  | 10 | Khi Tạo ca list Khảo sát/Bảo trì mạng ngoại vi thì có những deadline nào? | 4 | 3 Ngày | 5 Ngày | 7 Ngày | Tất cả đều đúng
Bài 16 | Nguyên lý hoạt động máy đo OTDR_Sử dụng Máy đo Smart OTDR VIAVI | 1 | Hạ tầng FTEL đã và đang sử dụng các loại Máy đo nào ? | 4 | OFL | EXFO | VIAVI | Tất cả đều đúng
|  | 2 | Sự kiện nào dưới đây là sự kiện có phản xạ? (1) Mối hàn hồ quang (4) Macrobend (2) Mối hàn - ghép nối cơ khí (5) Connector (3) Điểm đứt gãy (6) Điểm kết thúc tuyến quang | 2 | (1),(2), (3), (6) | (2), (3). (5), (6)
|  | 3 | Trong Smart OTDR, Để thiết lập và thay đổi tất cả tham số đo kiểm, đồng thời dùng thêm được các tính năng phân tích nâng cao. Chúng ta nên chọn chế độ nào trong các chế độ sao ? | 1 | Exper OTDR | Smart Test | FTTH OTOR
|  | 4 | Các yếu tố ảnh hưởng đến Vùng chết suy hao ? | 4 | )Độ rộng xung | Chất lượng của Máy đo OTDR | Bước sóng đo | Tất cả đều đúng
|  | 5 | Các thông số nào trên Máy đo dùng đơn vị dB? | 4 | Suy hao | Phản xạ | Công suất | Câu trả lời 1 và 2 đều đúng
|  | 6 | Những tham số nào ảnh hưởng đến kết quả đo OTDR? (1) Chế độ đo (4) Độ rộng xung (2) Thời gian đo (5) Thư mục lưu kết quả (3) Dải khoảng cách đo (6) Bước sóng đo |  | (1),(2), (3), (4) | (1).(3). (4).(5).(6)
|  | 7 | Là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai sự kiện phản xạ liên tiếp mà thiết bị có thể phân biệt được. Nội dung trên đang nói về vấn đề gì ? | 1 | Vùng chết sự kiện | Vùng chết suy hao | Câu trả lời 1 và 2 đều đúng
|  | 8 | Khi đo kiểm 1 tuyến cáp bất kì, để đánh giá được kết quả đo chúng ta cần phải trang bị những gì ? |  | Năm được suy hao danh định lý thuyết của các sự kiện | Chiều dài toàn tuyến Các vị trí hàn nối, vị trí đấu nhảy (Nếu có)
|  | 9 | Hệ số suy hao trung bình (dB/km) theo chiều dài ở bước sóng 1310nm nhỏ hơn ở bước sóng 1550nm ? | 2 | Đúng | Sai | Tùy trường hợp
|  | 10 | Ảnh hưởng của độ rộng xung lớn đối với bài đo OTDR? (1) Độ phân giải cao (4) Nhiều nhiễu (2) Độ phân giải thấp (5) Độ rộng vùng chết nhỏ (3) Ít nhiễu (6) Độ rộng vùng chết lớn | 1 | (1), (3), (5) | (2), (4). (6)
Bài 17 | Sử Dụng Máy Hàn Quang Fujikura | 1 | Hãy sắp xếp thứ tự bên dưới để phù hợp qui trình hàn nối sợi quang với Fujikura 70S ? (1) Bật máy hàn (2) Xác nhận chế độ hàn, gia nhiệt và vận hành (3) Lau lớp vỏ bảo vệ của sợi quang (4) Luồn ống core nhiệt vào sợi quang (5) Tuốt vỏ bảo vệ sợi quang (7) Cắt sợi quang bằng dao ct chính xác (6) Lau sợi quang (8) Đặt sợi quang vào máy hàn (9) Máy hàn sẽ tự động hàn (11) Lấy sợi quang ra khỏi máy hàn (10) Quan sát quá trình hàn trên màn LCD (12) Đặt sợi quang và ống core nhiệt vào lò nung, chú ý điều chỉnh ống core nhiệt và sợi quang đúng vị trí (lò nung đã được tự động mở nắp) (13) Lò nung sẽ tự động gia nhiệt và tự động mở nắp sau | 2 | (3)(4)(5)(6)(1)(2)(7)(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14) | (1)(2)(3)(4)(6)(5)(7)(8)(9)( 10)(11)(12)(13)(14) | (1)(2)(5)(6)(3)(4)(7)(8)(9)(10 )(11)(12)(13)(14) | (1)(2)(3)(4)(5)(7)(6)(8)(9)(10 )(11)(12)(13)(14)
|  | 2 | Để lựa chọn hàn nối cho Sợi quang G652D trên Hạ tầng của INF quản lý. Chúng ta nên lựa chọn chế độ hàn nào ? | 3 | AUTO | SM AUTO | Tất cả đều đúng | Tất cả đều sai
|  | 3 | Trước khi tiến hành Bảo dưỡng, Vệ sinh Máy hàn. Trong nội dung đào tạo, Quy trình chuẩn bị được khuyến cáo nên thao tác như thế nào? | 3 | Tắt nguồn máy hàn | Tháo PIN ra khỏi máy | Tắt nguồn máy hàn và Tháo PIN ra khỏi máy | Tắt nguồn máy hàn hoặc Tháo PIN ra khỏi máy
|  | 4 | Một mối hàn nhiệt tốt có suy hao khoảng (kết quả hiển thị trên máy hàn) ? | 4 | 0,02dBm | 0,1dB | 0,01dBm | 0,01dB
|  | 5 | Khi hàn Sợi quang G652D và Sợi quang G655 lại với nhau chúng ta nên chỉnh chế độ hàn nào để đảm bảo suy hao mối hàn tốt nhất ? (Ở FTEL, Trường hợp này có thể xảy ra với các Chi nhánh mượn core cáp của Ban đường Tổng kết trục PMB để phát triển hạ tầng) | 1 | AUTO | SM AUTO | NZ AUTO | MM AUTO
|  | 6 | Ở hình trên, thao tác nào xảy ra trước trong quá trình hàn? | 1 | 1 | 2
|  | 7 | Hãy sắp xếp đúng thứ tự bên dưới đúng với nguyên lý hoạt động của lò nung: (1) Đặt ống co nhiệt vào lò nung (2) Ống co nhiệt bị ép bởi lò nung (3) Quá trình làm lạnh và mở lò nung (4) Ống co nhiệt được lấy ra | 4 | (2)(1)(3)(4) | (3)(1)(2)(4) | (4)(3)(2)(1) | (1) (2) (3) (4)
|  | 8 | Yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới chất lượng mối hàn? (1) Chất lượng sợi quang (4) Bước sóng (2) Vệ sinh thiết bị (5) Chiều dài ống co nhiệt (3) Tham số phóng hồ quang (6) Căn chỉnh | 2 | (1), (2), (3) | (1), (2), (3), (6) | (1), (2), (5), (6) | (1), (3), (5), (6)
|  | 9 | Giá trị tối đa cho phép suy hao của mối hàn (hiển thị trên máy hàn) là bao nhiêu dB ? | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.15
Bài 18 | Sử Dụng Máy Đo Công Suất | 1 | Khi đo suy hao quang, thiết bị đã được hiệu chỉnh tốt nếu giá trị đo được quá cao, nguyênnhân có thể là gì? | 1 | Đầu nối quang bị bẩn | Cáp quang quá ngắn | Không cần quan tâm đến suy hao
|  | 2 | Ngưỡng công suất cao nhất mà máy đo APM80NT-V10 có thể thu được? | 1 | +10dBm | +0dBm | -70dBm | -60dBm
|  | 3 | Khi sử dụng máy đo công suất quang, điều gì cần lưu ý? | 1 | Không sử dụng trong môi trường ấm ướt | Có thể sử dụng mọi loại pin có sẵn | Có thể sử dụng ở nhiệt độ cao mà không ảnh hưởng | Để máy hoạt động liên tục 24/7
|  | 4 | Đơn vị đo của máy đo công suất có thể thay đổi thành những gì? | 1 | dBm, uW | )V, A | Hz, kHz | dB, Lux
|  | 5 | Chế độ đo công suất quang của máy đo APM80NT-V10 có thể thay đổi thông số nào? | 1 | Bước sóng | Màu sắc màn hình hiển thị | Tốc độ quét tín hiệu | Cường độ phát laser
|  | 6 | Máy đo công suất quang có chức năng chính nào sau đây? | 2 | Đo điện áp trong mạng quang | Đo công suất tín hiệu quang | Kiểm tra tốc độ truyền dữ liệu | Phân tích lôi trên cáp đồng
|  | 7 | Tại sao không nên nhìn trực tiếp vào nguồn phát laser của máy đo công suất? | 2 | Hỏng máy | Laser có thế gây hỏng võng mạc | Laser chỉ nguy hiểm khi nhìn từ xa | Laser làm giảm tuối thọ của mắt kính
|  | 8 | Máy đo công suất APM80NT-V10 có bao nhiêu chế độ bật nguồn? | 2 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Khi sử dụng chế độ test cáp LAN, điều gì sẽ xảy ra nếu cáp bị đứt? | 3 | Máy đo hiển thị giá trị công suất âm | LED kiểm tra không sáng | Màn hình hiển thị cảnh báo lôi | Máy tự động tắt
Bài 19 | Máy Phát Hiện Tín Hiệu Quang | 1 | Có thể sử dụng máy phát hiện tín hiệu quang để đo trực tiếp công suất tín hiệu không? | 2 | Có, nhưng chỉ với sợi đơn mode | Không, máy chỉ đế xác định tín hiệu quang | Có, nhưng chỉ với mạng LAN | Không, máy chỉ đo tốc độ truyền dữ liệu
|  | 2 | Để kiểm tra tín hiệu quang, cần đặt sợi quang vào đâu? | 2 | Cổng kết nối USB | Khối kẹp sợi quang của máy | Đèn LED test tín hiệu | Khe cảm thẻ nhớ
|  | 3 | Khổi kẹp máy phát hiện tín hiệu quang JYTTEK AFI420S sử dụng cho những loại sợi quang nào ? | 1,2,3,4 | Sợi core trong cáp quang (Bare Fiber) | Dây nhảy quang 2.0mm hoặc 2.5mm | Dây nhảy quang 3.0mm | Dây pigtail 0.9mm
|  | 4 | Khi sử dụng máy phát hiện tín hiệu quang JYTTEK AFI420S có cần tháo sợi quang ra khỏi adapter không ? | 1 | Không | Có
|  | 5 | Khi phát hiện tín hiệu quang trên sợi, điều gì xảy ra? | 1 | Đèn tín hiệu bên trái hoặc phải bật sáng | Không xảy ra điều gì bất thường | Máy tự động ghi lại tín hiệu | Tín hiệu quang bị gián đoạn
|  | 6 | Máy phát hiện tín hiệu quang JYTTEK AFI420S có chức năng chính nào? | 2 | Đo tốc độ truyền dữ liệu | Xác định công suất và nhận dạng tín hiệu trên sợi quang | Sửa chữa sợi quang bị hỏng | Kiếm tra kết nối mạng LAN
|  | 7 | Tại sao không nên nhìn trực tiếp vào nguồn phát laser ? | 2 | Hỏng máy | Laser có thế gây tổn thương mắt vĩnh viên | Laser chỉ nguy hiểm khi nhìn từ xa | Laser làm giảm độ bền của sợi quang
|  | 8 | Khi kiểm tra tín hiệu quang có tần số, máy sẽ báo hiệu như thế nào? | 3 | Chỉ hiển thị giá trị công suất | Chỉ phát ra âm thanh báo hiệu | Đèn sảng kèm âm thanh báo hiệu | Không có thông báo nào
|  | 9 | Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần làm gì để bảo vệ thiết bị? | 2 | Để nguyên pin trong máy | Tháo pin ra khỏi máy | Đặt máy ở nơi có độ ấm cao | Bật máy liên tục để bảo quản
|  | 10 | Độ nhạy công suất của máy phát hiện tín hiệu quang là bao nhiêu? | 2 | +20dBm ~- 40dBm | +10dBm ~ -50dBm | 0dBm ~- 30dBm | -10dBm ~- 60dBm
Bài 20 | XLSC Ring - Trục, Các Bước Kiểm Tra Xử Lý | 1 | Lý do chính để cập nhật sơ đồ logic tuyến cáp sau khi xử lý sự cố là gì? | 1 | Giúp các bộ phận liên quan có thể theo dỗi và cập nhật trạng thái hạ tầng chính xác | Để phục vụ công tác báo cáo tài chính cuối năm | Để đảm bảo khách hàng biết được thông tin về tuyến cáp | Không có mục đích quan trọng nào ngoài việc lưu trữ
|  | 2 | Công cụ nào cần được sử dụng để theo dõi sự cố trong hệ thống Ticket? | 2 | Opsview | Ticket.fpt.net | Inside.fpt.net | Port.fpt.net
|  | 3 | Khi có sự cố về module quang, bạn nên làm gì đầu tiên? | 4 | Rút ra vệ sinh và căm lại | Thay module quang | Kiểm tra Port | Tất cả đều đúng
|  | 4 | Sau khi xử lý sự cố Ring, thông tin cập nhật được gửi lên hệ thống nào? | 3.4 | Google Drive | Facebook Groups | port.fpt.net | map.fpt.net
|  | 5 | Khi phát hiện lỗi core cáp, giải pháp nào thường được thực hiện? | 3 | Giảm tốc độ truyền tín hiệu | Khởi động lại thiết bị mạng | Thay đổi core cáp từ X sang | Chuyển sang sử dụng mạng Wi-Fi
|  | 6 | Sự cố nào không thuộc lỗi về cáp vật lý? | 2 | Suy hao cáp giữa tuyến | Lôi module quang phát thấp | Chập điện cháy cáp | Xe máng đứt cáp
|  | 7 | Mô hình SEP trong đấu nối ring có đặc điểm gì? | 3 | Cấu trúc mạng vòng kín | Cấu trúc mạng có 2 vị trí kết nổi cuối | Kết nối các POP xa trung tâm không quay lại về SW root | Cấu trúc trung tâm điều khiến
|  | 8 | Nếu không thể xác định được nguyên nhân sự cố trong vòng 15 phút, bạn cần làm gì? | 3 | Tiếp tục kiếm tra một mình | Đóng ticket, để xử lý sau | Thông báo cho các bộ phẩn liên quan để phối hợp | Không có câu nào đúng
|  | 9 | Phương pháp xử lý khi phát hiện sự cố đứt core cáp dọc tuyến là gì? | 3 | Thay module quang | Kiểm tra thông số cáp | Đổi core cáp 2 đầu ODF ứng cứu link | Rút dây nhảy và thay thế
Bài 21 | Tổng quan & XLSC hạ tầng | 1 | Trong mô hình kiến trúc ISP, POP+ có vai trò gì? | 1 | Tập trung lưu lượng của các POP | Kết nối đến gateway quốc tế | Kết nối trực tiếp đến khách hàng | Quản lý kết nối băng thông rộng từ khách hàng (BRAS)
|  | 2 | Phần tử nào trong mạng GPON không liên quan đến việc kết nối khách hàng? | 1 | Router | OLT | ONU | Tất cả đều sai
|  | 3 | Mô hình nào dưới đây được sử dụng để kết nối các khu vực và gateway trong mạng ISP? | 4 | POP+ | MetroPOP | POP | MetroCorre
|  | 4 | POP có vai trò gì trong hệ thống mạng ISP? | 2 | Tập trung lưu lượng từ các POP+ | Cung cấp kết nối trực tiếp đến khách hàng | Quản lý các kết nối băng thông rộng | Kết nối đến các gateway quốc tế
|  | 5 | Khi tất cả thuê bao của một bộ chia cấp 2 gặp sự cố, nguyên nhân có thể là gì? | 3 | Lôi module OLT | Lôi do chuột cần đứt cáp gốc | Lôi tại bộ chia cấp 2 | Lôi tại bộ chia cấp 1
|  | 6 | Trong mô hình GPON128, khoảng cách tối đa giữa OLT và ONU là bao nhiêu? | 3 | 20km | 18km | 12km | 16km
|  | 7 | Tần suất kiểm tra ắc quy Battery Test 360 phút là bao lâu một lần? | 3 | 1 tháng/lần | 6 tháng/lần | 3 tháng/lần | 2 lần/tháng
|  | 8 | Trong các loại sự co ngoại vi PON, trường hợp nao có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thuê ba trong khu vực lớn? | 1 | Lối tại bộ chia cấp 1 | Lôi tại cáp từ nhà khách hàng về tập điểm | Lối tại thiết bị ONT của khách hàng | Lôi tại splitter cấp 2
|  | 9 | Các hệ thống cảnh báo và giám sát hạ tầng của Ftel bao gồm công cụ nào? | 2,3,4 | Tất cả đều sai | Ticket System | OPSVIEW | ICDP
|  | 10 | Tần suất thực hiện bảo trì điều hòa trên đài trạm là bao lâu? | 2 | 12 tháng/lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1 tháng/lần
Bài 22 | Hạ tầng ngầm FTEL - Các quy định liên quan | 1 | Trong quá trình kiểm đếm cáp, nếu phát hiện đấu nối trái phép, đơn vị kiểm đếm cần làm gì? | 4 | Lập biên bản hiện trường | Gửi báo cáo về phòng Kỹ thuật Mạng Ngoại Vi | Yêu cầu đơn vị sở hữu tuyến cáp khắc phục | Tất cả đều đúng
|  | 2 | Chức năng “Bản đồ hạ tầng" trên hệ thống giúp tìm kiếm những thông tin nào? | 4 | Vị trí Hầm/Bế/Ganivo/Õng ngoi | Thông tin đoạn ống ngầm | Thông tin cáp FTEL và đối tác | Tất cả đều đúng
|  | 3 | Khi đóng mở nắp hầm, dụng cụ nào sau đây được sử dụng? | 2 | Búa | Móc hoặc xà beng | Cưa sắt | Kìm cắt
|  | 4 | Giai đoạn đầu tiên trong quy trình triển khai công trình ngầm là gì? | 2 | Thực hiện đấu thầu và lựa chọn nhà thầu | Thực hiện thiết kế và phê duyệt đầu tư | Thi công công trình | Hoàn công và nghiệm thu
|  | 5 | Theo quy đinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình ngầm, kiểm tra hiện trạng cáp của các doanh nghiệp, đơn vị nên được thực hiện khi nào? | 4 | 1 lần/ năm | 2 lần/ năm | 3 lần/ năm | 4 lần/ năm
|  | 6 | Trên hệ thống PORT/MAP, ký hiệu “HCMU00001.001/CU” đại diện cho thông tin gì? | 1.2 | Mã công trình ngầm tại TP. HCM | Số thứ tự cáp ngầm | Số thứ tự đoạn ống ngầm
|  | 7 | Biên bản nghiệm thu công trình có thể tồn tại dưới hình thức nào? | 1.2 | Bản cứng | Bản mềm | Không bắt buộc có biên bản nghiệm thu
|  | 8 | Tổ chức nghiệm thu công trình ngầm (hầm, ống cáp ngầm) đưa vào khai thác sử dụng, đơn vị thầu sẽ tiến hành xử lý các tồn tại (tồn động) của công trình khi nào? | 4 | Sau khi thiết kế | Trước khi nghiệm thu | Trong khi nghiệm thu | Sau khi nghiệm thu
|  | 10 | Trên hệ thống PORT/MAP, ký hiệu “HCMU00001.001/B" đại diện cho thông tin gì? | 1.2 | Mã công trình ngầm tại TP. HCM | Số thứ tự hầm/bế ngâm | Vị trí tuyến ống ngầm
Bài 23 | Nghiệm thu online - RII - Web | 1 | Câu 1: Điều kiện nào để nhân viên FTQ có thể cập nhật BBNT? | 1 | Trạng thái BB= INF xác nhận hoạc FTQ cập nhật | Trạng thái BB= Đối tác xác nhận | Ko có điều kienj nào, mọi nhân viên đều có thể cập nhật | Khi kế hoạch đã hoàn thành
|  | 2 | Câu 2: Điều kiện để nghiệm thu tuyến cáp là gì? | 4 | Có đủ biên bản xác nhận từ KH | Tất cả thiết bị đã hoạt động ổn định | Tài chính đã được duyệt | Trạng thái vật tư phải được đối tác xác nhận
|  | 3 | Câu 3: Khi cập nhật BBNT tuyến cáp, nhân viên giám sát cần làm gì? | 1 | Điều chỉnh trạng thái, cập nhật trạng thái, xác nhận lỗi nếu có | Thêm mới tuyến cáp, xuất báo cáo | Tạo biên bản nghiệm thu khác | Phạn công lại nhân sự
|  | 4 | Câu 4: Khi nào nhân viên giám sát được phép xác nhận BBNT? | 4 | Khi toàn bộ vật tư đã được nhập kho | Khi trạng thái BB= đang thực hiện | Khi đối tượng vật tư đã được kế toán duyệt | Khi trạng thái BB-= đối tác xác nhận và INF xác nhận
|  | 5 | Câu 5: Quy trình nghiệm thu vật tư gồm những bước nào? | 2 | Xem biên bản nghiệm thu, cập nhật thông tin, xác nhận BBNT | Xem biên bản nghiệm thu, cập nhật thông tin, xác nhận BBNT, tạo đề nghị hoàn ứng | Xem biên bản nghiệm thu, xác nhận BBNT, tạo đề nghị hoàn ứng | Lưu kho vật tư, in biên bản, gửi bộ phận kiểm định
|  | 6 | Câu 6: Người dùng có thể tạo Hồ sơ thiết kế(HSTK) trong hệ thống RII khi nào? | 2 | Khi kế hoạch ở bất kì trạng thái nào | Khi kế hoạch ở tiến độ”Khảo sát- thiết kế” và người dùng được phân quyền xử lý | Khi kế hoạch đã hoàn thành nghiệm thu | Khi kế hoạch được phân công cho đoen vị thi công
|  | 7 | Câu 7: Trong nghiệm thu đối tượng, có thể tìm kiếm đối tượng bằng cách nào? | 2 | Tìm theo mã kế hoạch | Nhập tên đối tượng vào ô tìm kiếm | Chỉ có thể tìm kiếm bằng excel | Phải liên hệ quản trị hệ thống
|  | 8 | Câu 8: Biên bản nghiệm thu gồm những loại nào? | 2 | BBNT kế hoạch, BBNT tài chính, BBNT vật tư, BBNT hàn nối | BBNT đối tượng, BBNT tuyến cáp, BBNT hàn nối, BBNT vật tư | BBNT đối tượng, BBNT tuyến cáp, BBNT hồ sơ, BBNT hàn nối | BBNT đối tượng, BBNT tuyến cáp, BBNT kiểm tra phần mên, BBNT vật tư
|  | 9 | Câu 9: Khi nào có thể thực hiện rollback trong nghiệm thu?> | 1 | Khi trạng thái BB= đang thực hiện hoặc INF xác nhận | Khi đã hoàn tất nghiệm thu | Khi hệ thống gặp lỗi | Khi có yêu cầu từ quản lý
|  | 10 | Câu 10: Khi mở BBNT đối tượng, nhân viên có thể xem thông tin gì? | 4 | Danh sách vật tư | Danh sách đối tượng | Danh sách nhân sự thâm gia nghiệm thu | Hình ảnh, vật tư của đối tượng
|  | 11 | Nhân viên nào được quyền rollback trong nghiệm thu?> | 3 | Chỉ có kế toán | Tát cả nhân viên | Chỉ có quản lý mới được rollback
|  | 12 | Lịch sử cập nhật BBNT cods thể xem bằng cách nào? | 1 | Nhấn vào nút lịch sử trên màn hình biên bản nghiệm thu | Tải xuống file excel từ hệ thống | Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật | Chỉ có quản lý cấp cao mới được xem
|  | 13 | Điều kiện để nghiệm thu hàn nối là gì? | 1 | Vị trí hàn nối phải được đối tác xác nhận | Phải có đầy đủ hồ sơ phấp lý | Phải có sự đồng ý của kế toán | Phải hoàn thành báo cáo tài chính
|  | 14 | Điều kiện để mở port tự động trên nghiệm thu online RII là gì? | 1 | Đối tượng phải được liên kết đầy đủ, AI OK và ÌN xác nhận | Đối tượng không cần liên kết đầy đủ, AI ok và INF xác nhận | Đối tượng phải liên kết đầy đủ AI OK | Đối tượng phải liên kết đầy đủ, INF xác nhận
Bài 24 | Nghiệm thu online - RII - Mobimap | 1 | Khi cập nhật BBNT tuyến cáp, nhân viên giám sát cần làm gì? |  | Điều chỉnh thông tin, cập nhật trạng thái, xác nhận lỗi nếu có
|  | 2 | Khi nào nhân viên giám sát được phép xác nhận BBNT |  | Khi trạng thái BB = “Đối tác xác nhận” và INF đã xác nhận
|  | 3 | Khi nào có thể thực hiện rollback trong nghiệm thu? |  | Khi trạng thái BB = “Đang thực hiện” hoặc “INF xác nhận”
|  | 4 | Khi nào có thể tạo hoàn ứng trong nghiệm thu vật tư? |  | Khi BBNT vật tư ở trạng thái “FTQ xác nhận”
|  | 5 | Quy trình nghiêm thu vật tư gồm những bước nào? |  | Xem BBNT, cập nhật thông tin, xác nhận BBNT, tạo đề nghị hoàn ứng
|  | 6 | Khi nào nhân viên FTQ có thể xác nhận BBNT? |  | Khi trạng thái BB = “FTQ cập nhật” và đối tượng đã được FTQ xác nhận.
|  | 7 | Điều kiện nào để nhân viên FTQ có thể cập nhật BBNT? |  | Khi trạng thái BB = “INF xác nhận” hoặc FTQ cập nhật
|  | 8 | BBNT gồm những loại nào? |  | BBNT đối tượng, BBNT tuyến cáp, BBNT hàn nối, BBNT vật tư.
|  | 9 | Điều kiện để mở port tự động trong nghiệm thu online RII là gì? |  | Đối tượng phải được liên kết đầy đủ, AI OK và INF xác nhận
|  | 10 | Khi mở biên bản nghiệm thu đối tượng, nhân viên có thể xem thông tin gì? |  | Hình ảnh, vật tư của đối tượng
|  | 11 | Người dùng có thể tạo HSTK trong hệ thống RII khi nào? |  | Khi kế hoạch ở tiến độ “Khảo sát – thiết kế” và người dùng được phân quyền xử lý
|  | 12 | Lịch sử cập nhật BBNT có thể xem bằng cách nào? |  | Nhấn vào nút “Lịch sử” trên màn hình biên bản nghiệm thu
|  | 13 | Nhân viên nào được quyền rollback trong nghiệm thu ? |  | Nhân viên giám sát và nhân viên FTQ
|  | 14 | Chức năng nào cho phép người dùng tìm kiếm kế hoạch nghiệm thu ? |  | Chức năng tìm kiếm kế hoạch
|  | 15 | Ai có quyền ập nhật thông tin biên bản nghiệm thu? |  | Nhân viên giám sát và nhân viên FTQ
|  | 16 | Trong nghiệm thu đối tượng, có thể tìm kiếm đối tượng bằng cách nào? |  | Nhập tên đối tượng vào ô tìm kiếm
Bài 25 | Phân tích Bão Lũ - ICDP | 1 | Thống kế downtime KH giúp đánh giá điều gì? |  | Mức độ ảnh hưởng của bão
|  | 2 | PTBL hỗ trợ biểu đồ nào để theo dõi khách hàng offline |  | Biểu đồ theo thời gian
|  | 3 | Người dùng có thể xem lại lịch sử lỗi trong PTBL không? |  | Có
|  | 4 | Hệ thống PTBL có thể phận tích dữ liệu nào liên quan đến khách hàng? |  | Tất cả đều đúng
|  | 5 | Khi hệ thống báo lỗi không thể truy cập, người dùng cần làm gì đầu tiên |  | Kiểm tra kết nối mạng
|  | 6 | PTBL V2.0 có thể lọc dữ liệu theo chỉ tiêu nào |  | Tất cả đều đúng
|  | 7 | PTBL có hỗ trợ phân tích nguyên nhân đứt cáp không |  | Có
|  | 8 | PTBL có hỗ trợ quản lý phân quyền người dùng không |  | Có
|  | 9 | Để truy cập hệ thống PTBL, người dùng cần đăng nhập qua: |  | VPN và mạng local
|  | 10 | Người dùng có thể truy cập PTBL từ xa mà không cần VPN không |  | Không
|  | 11 | PTBL có thể theo dõi hiệu suất xử lý sự cố của từng khu vực không |  | Có
|  | 12 | PTBL có thể xuất báo cáo ra định dạng nào |  | Tất cả đều đúng
|  | 13 | Thống kê KH offline do cúp điện giúp ích gì? |  | Xác định múc độ ảnh hưởng của bão
|  | 14 | Địa chỉ URL để truy cập hệ thống PTBL là |  | Icdp.fpt.net
|  | 15 | Biểu đồ số KH offline trong PTBL giúp |  | Theo dõi thời gian mất kết nối của KH
|  | 16 | Biểu đồ số phần tử hạ tầng bị down trong PTBL giúp theo dõi điều gì? |  | Sự cố ảnh hưởng đến hệ thống mạng
Bài 26 | Tra cứu hạ tầng - ICDP | 1 | Người dùng có thể nhập số hợp đồng vào hệ thống bằng cách nào | 3 | Nhập thủ công | Paste danh sách từ Excel | Cả hai phương án trên | Không thể nhập danh sách
|  | 2 | ICDP cho phép tìm kiếm thông tin hạ tầng theo tiêu chí nào? | 4 | Port thiết bị | Số hợp đồng | Nguồn và PMS | Tất cả đều đúng
|  | 3 | Muốn kiểm tra lỗi trên hệ thống, người dùng chọn mục nào? | 1 | Lôi trên OpsView | Tìm kiểm hợp đồng | Quản lý khách hàng | Tạo báo cáo doanh thu
|  | 4 | Để truy cập hệ thống ICDP - Tra cứu hạ tầng, người dùng cần vào đường dẫn nào? | 1 | https://icdp.fpt.net/dashboard/ tool-system/query-infra | https://hpt.fpt.net | https://crm.fpt.net | https://network.fpt.net
|  | 5 | Các chức năng chính của ICDP - Tra cứu hạ tầng gồm những gì? | 1 | Truy cập, sử dụng cơ bản, kiểm tra lồi | Quản lý khách hàng, tài chính | Xây dựng kế hoạch marketing | Quản lý nhân sự
|  | 6 | Để kiểm tra hợp đồng khách hàng, người dùng chọn mục nào | 1 | Số hợp đồng | Port của thiết bị | Nguồn và PMS | Kiếm tra tập điểm
|  | 7 | Hệ thống ICDP được sử dụng để làm gì? | 2 | Quản lý nhân sự | Tra cứu hạ tầng mạng | Dự đoán doanh thu | Quản lý tài chính
|  | 8 | Người dùng có thể kiểm tra nguồn và PMS bằng cách nào | 1 | Chọn mục Nguồn và PMS | Kiểm tra trong Lỏi trên OpsView | Liên hệ bộ phận kỹ thuật | Không thể kiếm tra
|  | 9 | Khi kiểm tra uplink, người dùng cần nhập thông tin nào | 3 | Địa chỉ IP | Tên thiết bị | Cả hai phương án trên | Không cần nhập gi
|  | 10 | Khi hệ thống ICDP bị lỗi không truy cập được, người dùng nên làm gì đầu tiên | 1 | Kiểm tra kết nối mạng | Gọi hồ trợ IT | Cập nhật phần mềm | Tất máy và khởi động lại
Bài 27 | SmartPOP - ICDP | 1 | SmartPOP có hỗ trợ xem lại dữ liệu lịch sử của POP không | 1 | Có | Không
|  | 2 | SmartPOP có thể tạo báo cáo về | 4 | Sự co trong đài trạm | Nhiệt độ thiết bị | Trạng thái port | Tất cả đều đúng
|  | 3 | Trong OPMS, mô phỏng 2D giúp hiển thị | 1 | Các thiết bị trên rack | Lịch làm việc của nhân viên | Danh sách khách hàng | Hóa đơn thanh toán
|  | 4 | Trong SmartPOP, muốn xem vị trí POP trên bản đồ, người dùng phải | 1 | Nhấn vào biếu tượng bản đỗ màu xanh | Nhập tọa độ thủ công | Truy vấn dữ liệu từ Google Maps | Xuất dữ liệu ra Excel
|  | 5 | Biểu đồ sao POP trong SmartPOP giúp đánh giá điều gì | 1 | KPI chất lượng | Tài chính công ty | Hiệu suat nhan vien | Số lượng khách hàng
|  | 6 | Chế độ rút gọn của topology chỉ hiển thị | 3 | Lịch sử sự cố | Tất cả các port vật lý | Các port logical | Tỉnh trạng nguồn điện
|  | 7 | Một người dùng không có quyền sửa dữ liệu sẽ thấy thông báo gì khi cố gắng chỉnh sửa | 1 | Bạn không có quyên thực hiện thao tác này | Hệ thống đang cập nhật | Loi he thong | Dữ liệu này không the chinh sửa
|  | 8 | Hệ thống SmartPOP dùng để quản lý gì? | 2 | Hệ thống khách hàng | Đài trạm và POP | Tài nguyên nhân sự | Hệ thống tài chính
|  | 9 | SmartPOP có thể theo dõi log cảnh báo cảm biến loT không | 2 | Không | Có
|  | 10 | SmartPOP có hỗ trợ mô phỏng 2D của đài trạm không | 2 | Không | Có
Bài 28 | Phân tích và sửa sai OSP | 1 | OSP nghĩa là gì? | 1 | OLT-Slot-Port | OLT-Switch-Port | ONU-Slot-Port | ONU-Switch-Port
|  | 2 | Trường hợp sai OSP nào bắt buộc phải sửa | 2 | Bộ chia cấp 2 1:8 hàn vào bộ chia cấp 1 1:16 | Bộ chia cấp 2 1:16 hàn vào bộ chia cấp 1 1:16 | Bộ chia cấp 2 1:8 hàn vào bộ chia cấp 1 1:8 | Tất cả đều đúng
|  | 3 | Thông tin OSP của SHĐ trên port.fpt.net có thể sai trong trường hợp nào? | 2 | Khi modem không kết nối với OLT | Khi TINPNC triển khai sai vào Tập Điem book, không cập nhật lại portnet | Khi có sự thay đổi trong kết nối vật lý | )Khi thông tin đã được cập nhật trên hệ thống
|  | 4 | Có bao nhiều nguyên nhân dẫn đến sai OSP trong quá trình triển khai hạ tầng | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 5 | Có bao nhiêu nguyên nhân xẩy ra sai OSP (Port OLT) ở POP có nhiều OLT | 1 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6 | Trong trường hợp sai OLT trong cùng một POP, nguyên nhân có thế là gì? | 4 | Đấu nhảy sai port từ OLT ra ODF | Liên kết sai trên hệ thống port.fpt.net | Hàn nối sai core tại ODF | Tất cả đều đúng
|  | 7 | Trong trường hợp hợp đồng sai OLT khác POP, TINPNC cần làm gì? | 3 | Chuyển hợp đồng về đúng OLT trong POP | Đấu nhảy lại port từ OLT sang ODF | Thu hồi hợp đồng trên port.fpt.net và cấp port lại đúng | Hàn lại core từ ODF ra Tập Điểm
|  | 8 | Active HD là gì? | 1 | Gông | Mở gông | Tất cả đều đúng | Tất cả đều sai
|  | 9 | Deactive HD là gì? | 2 | Gông | Mở gông | Tất cả đều đúng | Tất cả đều sai
|  | 10 | Sai OSP là gì? | 2 | Thông số OSP của HD trên inside = Thông số OSP của HD trên ONU | Thông số OSP của HD trên inside = Thông số OSP của HD trên port | Thông số OSP của HD trên inside = Thông số OSP của HD trên mobinet | Thông số OSP của HD trên port = Thông số OSP của HD trên map
Bài 29 | Cập nhật công trình ngầm | 1 | Trong Quản lý công trình ngầm thì thống kê được đối tượng nào trên Port.fpt.net? | 4 | Công trinh, Bẽ cáp/Ganivo, Đoạn ống ngầm, Cáp, Cáp theo bề | Công trình, Bế cáp/Ganivo, Ống con ngăm, Cáp, Cáp theo bẽ | Công trình, Bế cáp/Ganivo, Đoạn ống ngầm, Ông con ngăm, Cáp | Công trình, Bế cáp/Ganivo, Đoạn ống ngầm, Ống con ngầm, Cáp, Cáp theo bẽ
|  | 2 | Trong quá trình thi công hạ tầng ngầm, điều gì là cần thiết để tránh ảnh hưởng đến các công trình ngầm khác? | 3 | Kiếm tra hệ thống thoát nước | Xác định chính xác các tuyến công trình ngầm | Tất cả các yếu tố trên
|  | 3 | Công trình hạ tầng ngầm là gì? | 1 | Công trình xây dựng dưới mặt đất bao gồm các hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin, thoát nước | Công trình xây dựng trên mặt đất | Công trình phục vụ cho việc giao thông | Công trình chi có mục đích bảo vệ môi trường
|  | 4 | Trong Quản lý công trình ngầm trong mục Khai thác có các chức năng nào trên Port.fpt.net? | 1 | Cập nhật, Tìm kiếm | Cập nhật, Tìm kiếm và Xóa, Thay đối điểm kết nối đầu, Import | Thay đổi điếm kết nối đầu, Thống kê | Tất cả đều đúng
|  | 5 | Khi gặp sự cố liên quan đến công trình hạ tầng ngầm, biện pháp khắc phục đầu tiên là gì? | 1 | Dừng thi công và thông báo cơ quan chức năng | Tiến hành sửa chữa ngay lập tức | Cải tiến thiết kế công trình | Không làm gì vi sự cố có thế tự khắc phục
|  | 6 | Để đảm bảo an toàn khi thi công công trình hạ tầng ngầm trong khu vực đô thị, cần chú trọng vào yếu tố nào? | 4 | Phương tiện vận chuyến vật liệu thi công | Giảm thiếu ánh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân | Đảm bảo vật liệu thi công có chất lượng tốt | Tất cá đều đúng
|  | 7 | Cấp phương án cáp khai thác quản lý cáp có các loại nào ? | 1.2 | Cáp Ftel | Cáp Đối tác | Không đáp án nào đúng
|  | 8 | Các bước thực hiên cấp phương án cáp trên port.fpt.net? | 2 | Vào Quán lý công trình ngầm -> Khai thác -> Quản lý cáp | Vào Quản lý công trình ngầm -> Bế cáp -> Quản lý cáp | Vào Quản lý công trình ngầm -> Đoạn ống -> Quản lý cáp | Vào Quản lý công trình ngầm -> Ống ngoi -> Quản lý cáp
|  | 9 | Trong Quản lý công trình ngầm, đối tượng Ống ngoi có các chức năng nào trên Port.fpt.net? | 2 | Cập nhật, Tìm kiếm | Cập nhật, Tìm kiếm và Xóa, Thay đối điểm kết nối đầu, Import | Thay đổi điếm kết nối đầu, Thống kê | Tất cả đều đúng
|  | 10 | Trong trường hợp cần xây dựng công trình hạ tầng ngầm trong khu dân cư, yếu tố nào cần được xem xét đầu tiên? | 3 | Vị trí công trình ngầm | Tác động đến cuộc sống của cư dân | Chi phí thi công | Đảm bảo an toàn giao thông
Bài 30 | Cập nhật CSDL Ring-Trục | 1 | Khi chọn khảo sát hạ tầng theo vùng phủ, bán kính cho phép tìm kiểm lớn nhất bao nhiều | 2 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m
|  | 2 | Tên ODF, măng xông. Cáp có được điều chỉnh không? | 1 | Cho phép | không cho phép | điều chính được khi cáp xóa hết liên kết
|  | 3 | Chức năng import các phần tử cho phép import tối đa bao nhiều dòng | 2 | 10 | 100 | 1000 | không giới hạn số lượng
|  | 4 | Liên kết nội đài là kiểu kết nối từ? | 2 | ODF đến cáp | ODF đến ODF | Port thiết bị đến port ODF | Thiết bị đến thiết bị
|  | 5 | Kết nối ngoài PoP là kiểu kết nối? | 1.2 | ODF đến cáp | ODF đến ODF | Cáp hàn nối cáp kết nối qua măng xông | Port thiết bị đến port 00F
|  | 6 | Cấp kênh nội đài được khai báo như thế nào | 2 | Người khai báo cấp kẽnh | Hệ thống tự động khai bảo cấp kênh | Cá 2 đều đúng
|  | 7 | Điểm kết nối đầu và kết nối cuối của cáp có thể bao gồm các phần tử? | 2,3,4 | ODF-Thiết bị | ODF-ODF | ODF-Măng xông | măng xông - măng xông
|  | 8 | Chọn loại kiểu đấu nối nào để nhân đôi số port khi liên kết ODF-cáp | 2 | SC-APC | LC-PC | SC-PC | Tất cả đều đúng
|  | 9 | Số lượng sợi cáp được kháo báo vào ODF và măng xông giới hạn bao nhiều sợi? | 4 | 1 sơi | 2 sợi | 3 sợi | không giới hạn số lượng
|  | 10 | Các phần tử được liên kết với nhau bằng? | 3 | 1 liên kết | nhiều liên kết | Tất cả đều đúng | Tất cả đều sai
Bài 31 | Cập nhật database | 1 | Khi nắn cáp, bước đầu tiên là: | 1 | Load map theo POP | Zoom bản đồ ở chế độ max | Tải file thiết kế | Chon đối tượng cản gơ
|  | 2 | Quy tắc liên kết trong một nhánh cáp là: | 1 | Từ xa về gần | Ngâu nhiên theo POP | Từ găn về xa | Theo số hiệu giám dân
|  | 3 | Thông tin 'Mã đối tượng được lấy từ đâu? | 4 | File thiết kế | Bản vẽ kỹ thuật | Nguồn Quản lý định mức | Formimport_Template
|  | 4 | Địa chỉ điểm cuối nên được xử lý thế nào trên file Ban hành? | 3 | Luôn đế trống | Phái điền đầy đủ | Có thế đế trống nhưng nên điền | Không ánh hưởng
|  | 5 | Dữ liệu đối tượng được hiển thị trên map sau khi: | 2 | Khởi tạo kế hoạch | Nghiệm thu hoàn tất | Xác nhận vật tư | Xác nhận OLT
|  | 6 | Khai báo hạ tầng bằng Tool 'Nghiệm thu PTHT (RII)' được thực hiện trong các giai đoạn nào? | 2 | Giai đoạn 1 đến 2 | Giai đoạn 1 đến 3 | Giai đoạn 2 đến 4 | Giai đoạn 3 dến 5
|  | 7 | Hệ thống tự tạo tên cáp khi: | 2 | Địa chỉ đầu bị bỏ trống | Tên cáp đế trong | POP chưa định vị | Không có OLT
|  | 8 | Để liên kết chính xác theo hệ thống gợi ý, cần tick chọn đối tượng và: | 3 | Chọn bản vẽ liên kết | Chọn cáp phủ hợp | Chọn đúng dãy liên kết | Chọn POP tương ứng
|  | 9 | Điều kiện nào sau đây giúp hệ thống tự động mở port tập điểm? | 3 | Cập nhật sơ đồ cáp | Có bản vẽ thiết kế hoàn chính | Đạt các tiêu chí thi công và liên kết đầy đủ tín hiệu | Có hợp đồng ký kết với khách hàng
|  | 10 | Trong tool Liên kết của FTTH New, liên kết cáp thực hiện giữa. | 3 | OLT - Card | Card - ODF | Hộp out - Cáp và Cáp - Hộp in | ODF - Thiết bị đầu cuối
Bài 32 | Cập nhật xử lý sự cố | 1 | Hành động nào sau đây không thuộc quy trình xử lý sự cố trên port.fpt.net? | 1 | Cập nhật POP | Xoá liên kết cáp | Cập nhật măng xông | Thay đổi HĐN cha
|  | 2 | Các bước thực hiện thay đổi hộp đấu nối cha là gì? | 4 | FTTH NEW > Cáp > Cập nhật HĐN cha | FTTH NEW > Hộp đấu nối > Cập nhật | FTTH > Hộp đấu nối > Thay đổi HĐN cha | FTTH NEW > Hộp đấu nối > Thay đối HĐN cha
|  | 3 | Trong bước xoá liên kết cáp, nếu KTV chỉ thực hiện một chiều thì sẽ xảy ra điều gì? | 3 | Không ảnh hưởng vì hệ thống tự động cập nhật | Dữ liệu POP sẽ bị ghi đè | Liên kết cũ vân tôn tại, gây sai thông tin hệ thống | Cáp bị xóa hoàn toàn khỏi bắn đồ
|  | 4 | Trong bước nằn cáp, KTV cần nhấp chuột trái để làm gì? | 3 | Tạo điểm mới | Xoá điểm | Di chuyển các điểm mút | Khóa bản đồ
|  | 5 | Sau khi liên kết lại, nếu port ở trạng thái khoá hoặc mờ, KTV cần làm gì? | 4 | Tạo hộp mới | Cập nhật lại chỉ số cáp | Bỏ qua | Kiểm tra lại liên kết
|  | 6 | Sau khi hoàn tất xử lý sự cố (XLSC), KTV cần cập nhật thông tin gì lên port.fpt.net? | 1 | Các thông tin phát sinh bởi sự cố như măng xông, cáp, .. | Thời gian thực hiện | Tình trạng khách hàng | Số lượng KTV tham gia
|  | 7 | KTV cần làm gì để hoàn tất quá trình nắn cáp? | 2 | Nhấp vào sợi cáp và bấm nút "Lưu lại | Nhấp vào sợi cáp và bấm nút "Cập nhật | Kiểm tra lại POP | Cáp tự động cập nhật, không cần làm gì
|  | 8 | Để tạo mới măng xông sự cố, KTV thực hiện như thế nào trên port.fpt.net? | 2 | FTTH NEW > Cáp > Cập nhật | FTTH NEW > Hộp đấu nối > Cập nhật | FTTH NEW > Liên kết > Thêm mới | FTTH NEW > Măng xông > Tạo mới
|  | 9 | Khi tạo đổi tượng mới trên map.fpt.net, KTV chọn mục nào? | 4 | Cập nhật | Tạo mới | Thêm POP | Đối tượng
|  | 10 | Trong quá trình nắn cáp, KTV cần thực hiện thao tác nào với các điểm đầu mút? | 2 | Xoá tất cả điểm mút | Kéo thả song song với lê đường | Gẳn vào POP | Không thay đổi gì